## Sheet1 (3)
未入力 | 29シート
参考資料（出典根拠のみ） 項目化されていない | 33シート
項目化されている | 18シート
合計80シート（●：対象）
失敗に学ぶ |  | DR データベ-スへ （Aのみ） | 記載確認
No1 湿度設定不備による天井内ﾀﾞｸﾄ結露（冬期） |  |  |  | 1
No2 根巻配筋仕様間違い（鉄骨柱脚部配筋） |  |  |  | 2
No3 PC外壁柱型内側結露による室内水漏れ（断熱不備） |  | ● |  | 3
No4 鋼製床材固定金物の落下（固定金具のﾎﾞﾙﾄ緩み） |  |  |  | 4
No5 化粧打放し外壁のPｺﾝ埋めﾓﾙﾀﾙの剥落 |  |  |  | 5
No6 ｺﾝｸﾘｰﾄの不具合：膨張材の遅れ反応による塗床膨れ |  |  |  | 6
No7 ﾀｲﾙ浮き（構造ｽﾘｯﾄの上にﾀｲﾙ張り） |  | ● |  | 7
No8 消火配管からの大量漏水（配管すっぽ抜け） |  |  |  | 8
No9 長尺ｼｰﾄ下地のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の破砕 |  | ● |  | 9
No10 長尺塩ビシートに接着面のマーキングが染み出し |  |  |  | 10
No11 ﾄﾗｽ筋付ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄのｺﾝｸﾘｰﾄ梁取合部不具合 |  |  |  | 11
No12 梁底ｺﾝｸﾘｰﾄの一部剥離（強度打ち分け部の躯体不具合） |  |  |  | 12
No13 構造ｽﾘｯﾄの設置洩れ |  |  |  | 13
No14 契約内容不備によるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの砂飛散ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 14
No15 塗床の膨れ |  | ● |  | 15
No16 共同浴室からの漏水 |  | ● |  | 16
No17 PC杭の未固結試料の強度不足と採取トラブル |  |  |  | 17
No18 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ (弾性接着剤使用）の浮き |  | ● |  | 18
No19 ﾒﾝﾃﾊﾟｲﾌﾟ足元からの屋根漏水 |  | ● |  | 19
No20 ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ住戸内装の不具合（戸境間仕切りの軋み音） |  | ● |  | 20
No21 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ手摺の下地不良 |  | 〇 |  | 21
No22 集合住宅内装のｶﾋﾞ（断熱発泡ｳﾚﾀﾝ厚不足） |  |  |  | 22
No23 外構地盤沈下（既存地下躯体部） |  |  |  | 23
No24 壁面看板の強風による飛散 |  | ● |  | 24
No25 ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙの腐食 |  | 〇 |  | 25
No26 免震ｸﾘｱﾗﾝｽ確保の一部不備 |  | ● |  | 26
No27 空調ﾌﾞﾘｰｽﾞﾗｲﾝの落下 |  |  |  | 27
No28 吸音ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄの剥落 |  |  |  | 28
No29 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ外壁の漏水 |  | 〇 |  | 29
No30 ｱﾙﾐ手摺の不具合 |  | ● |  | 30
No31 既製品トップライト漏水 |  | ● |  | 31
No32 排水竪管最下部の破断 |  |  |  | 32
No33 外壁ｻｲﾝの落下 |  | ● |  | 33
No34 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面の凹凸ゆがみ |  | ● |  | 34
No35 外装漏水（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ） |  | ● |  | 35
No36 外壁ﾀｲﾙの剥落（下地ﾓﾙﾀﾙと躯体界面不具合） |  | ● |  | 36
No37 高圧引込地絡開放（停電） |  |  |  | 37
No38 外壁からの漏水（RC造・開口部廻りひび割れ） |  |  |  | 38
No39 GRC打込みﾀｲﾙの剥離・ひび割れ（ｼﾗｽ材軽量骨材） |  |  |  | 39
No40 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞの軟化（横浜ｺﾞﾑ1997～2012年製造品） |  | ● |  | 40
No41 天井走行ｸﾚｰﾝ ｸﾘｱﾗﾝｽ不足(労基署指摘) |  |  |  | 41
No42 鉄骨造ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内での結露漏水 |  | ● |  | 42
No43 耐火塗料の剥離（外部） |  | ● |  | 43
No44 外壁ﾀｲﾙの浮き（社内標準改正前） |  | 〇 |  | 44
No45 大判床ﾀｲﾙ(600角）のせり上がりによる割れ |  | ● |  | 45
No46 内装 せっ こうﾎﾞ ｰﾄこうﾎﾞ ｰﾄ水平ｼﾞｮｲﾝﾄ部のひび割れ |  | ● |  | 46
No47 天井内ﾌﾗｯﾄﾃﾞｷの一部脱落（剥れ） |  |  |  | 47
No48 Low -Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽの熱割れ |  | ● |  | 48
No49 基礎梁（ﾒｯｼｭ型枠）ｺﾝｸﾘｰﾄ充填不足 |  |  |  | 49
No50 改修工事のあと施工ｱﾝｶｰ埋込み深さ不足 |  |  |  | 50
No51 可動間仕切り引戸（ﾚｰﾙ式）の転倒 |  | ● |  | 51
No52 横連窓PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）ｻｯｼｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏水 |  | ● |  | 52
No53 バルコニーの床に発生したひび割れからの漏水 |  | ● |  | 53
No54 外装アルミルーバー内の溜り水滴下 |  | ● |  | 54
No55 エレベータ扉足元の床段差発生 |  | ● |  | 55
No56 ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ（鋼矢板）隙間からの土砂流入＋周辺地盤陥没 |  |  |  | 56
No57 屋外ﾌﾟｰﾙ漏水 |  | ● |  | 57
No58 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに面した地下会議室の床のｶﾋﾞ |  | ● |  | 58
No59 既製杭使用部材の取り違え |  |  |  | 59
No60 共用廊下内壁・ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ（t15・接着工法）の剥落 |  | ● |  | 60
No61 ｶﾞﾗｽ清掃による不具合（白濁） |  | 〇 |  | 61
No62 共用廊下の壁ﾎﾞｰﾄﾞにｸﾗｯｸが発生 |  | ● |  | 62
No63 ｱﾙﾐ三層管継手圧縮施工忘れによる冷温水管の漏水 |  |  |  | 63
No64 JKｾﾗｲﾀﾞｰ（ﾀｲﾙ剥離防止塗材）の白濁 |  | 〇 |  | 64
No65 鋼管翼杭（NSｴｺﾊﾟｲﾙ）杭頭部の破損 |  |  |  | 65
No66 外装ﾌｨﾝ金物の脱落 |  | ● |  | 66
No67 外装ｹｲｶﾙ板の劣化・強風飛散 |  | ● |  | 67
No68 既存杭引抜き孔埋戻し不良による芯ずれ |  |  |  | 68
No69 二重折板屋根の 強風による破損 |  | ● |  | 69
No70 床石目地周辺のｼﾐ |  | ● |  | 70
No71 長時間停電中に非常用発電機が停止 |  |  |  | 71
No72 EXP.Jｶﾊﾞｰ強風破損 |  | ● |  | 72
No73 強風によるｶﾞﾗｽ手摺の傾斜（破損） |  | ● |  | 73
No74 外装石張・まぐさ石のはずれ(脱落懸念） |  | ● |  | 74
No75 拡幅道路に面した建物位置の間違い |  | ● |  | 75
No76 ｼｬｯﾀｰ開口上部の鉄骨補強未履行（客先基準） |  | ● |  | 76
No77 ECP腰壁納まり不良による漏水 |  | ● |  | 77
No78 構造用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ仕様の認識不足による加工違い |  |  |  | 78
No79 ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ引抜きによる近隣家屋の沈下 |  |  |  | 79
No80 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ屋上ｽﾗﾌﾞ下結露水の滴下 |  | ● |  | 80
No81 勾配金属屋根材の一部破損 |  | ● |  | 81
No82 ベントナイト液の敷地外流出（河川への流出） |  |  |  | 82
No83 吸音グラスウールの湿気による異臭 |  | ● |  | 83
No84 ｺﾝｸﾘｰﾄ床ひび割れ・浮き（爆裂）臭化ﾘﾁｳﾑ |  | ● |  | 84
No85 杭鉄筋ﾚﾍﾞﾙ間違いのままｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  |  |  | 85
No86 天井ﾎﾞｰﾄﾞ1枚貼り 仕上ｸﾛｽにｸﾗｯｸ |  | ● |  | 86
No87 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後のRCST鉄骨柱の傾き |  |  |  | 87
No88 杭打設ﾚﾍﾞﾙの間違い |  |  |  | 88
No89 屋内設置された「屋外型ｶﾞｽ給湯器」による一酸化炭素中毒 |  |  |  | 89
No90 土間の圧密沈下 |  |  |  | 90
No91 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭の孔壁崩壊 |  |  |  | 91
No92 外壁ﾀｲﾙの剥 |  | 〇 |  | 92
No93 金属勾配屋根・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部からの漏水 |  | ● |  | 93
No94 構造ｽﾘｯﾄ設置不備（ELV不具合により顕在化） |  |  |  | 94
No95 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ継手からの漏水（内装汚損） |  |  |  | 95
No96 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管巻きだしｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｷからの漏水（内装汚損） |  |  |  | 96
No97_ALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ不適によるALC割れ |  | ● |  | 97
No98_寒冷地におけるALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ面の塗装の浮き・膨れ |  | 〇 |  | 98
No99 ALC冠壁の爆裂（水分滞留） |  | ● |  | 99
No100 住戸バルコニー排水不良 |  | ● |  | 100
No101 床ｽﾗﾌﾞ裏面のｺﾝｸﾘｰﾄ剥落による車両損傷 |  |  |  | 101
No102 浴室排水口からの漏水（湯減り） |  | 〇 |  | 102
No103 仮設で設けた配管継手(ｽﾄﾗﾌﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ）からの漏水 |  |  |  | 103
No104 土間埋設排水管破損 |  |  |  | 104
No105 屋根ｼｰﾄの強風剥離・飛散 |  | ● |  | 105
No106 屋上ﾙｰﾊﾞｰ脱落（台風15号） |  | ● |  | 106
No107 雨水排水計画不備による施設冠水懸念 |  |  |  | 107
No108 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ特注色対応によるﾊﾟﾈﾙ仕様変更 |  | ● |  | 108
No109_高層建物外装材等の脱落 |  | ● |  | 109
No110_せせらぎ類似工法の押えｺﾝ・ｸﾗｯｸ＋割れ |  | ● |  | 110
No111_ELVｶｺﾞ内床石の割れ |  | ● |  | 111
No112_機械排煙定期点検対応不備による天井落下」 |  |  |  | 112
No113_外装CW廻りの漏水 |  | ● |  | 113
No114_地下外壁直交取合い壁廻りでの室内漏水 |  | ● |  | 114
No115_屋上駐車場へのｽﾛｰﾌﾟ床ｸﾗｯｸと漏水 |  |  |  | 115
No116 天井固定設備（無影灯）架台振れ止め未設置によるｶﾞﾀﾂｷ不具合 |  |  |  | 116
No117 ｽﾁｰﾙCW・亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上の表面白ｻﾋﾞ発生 |  | ● |  | 117
No118 居室内梁型化粧材の落下 |  | ● |  | 118
No119 ﾀｲﾙ張りALC外壁のｻｯｼ取合い部漏水 |  | ● |  | 119
No120 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄのひび割れ・白華 |  | ● |  | 120
No121 冷蔵冷凍倉庫床のひび割れ・欠け-1（屋内） |  | ● |  | 121
No122 大雨で空調ドレンから雨水が侵入 |  | ● |  | 122
No123_ﾊﾟﾝﾄﾘｰ吊戸棚の落下 |  | ● |  | 123
No124_場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭・品確法要求ｶﾌﾞﾘ不足 |  |  |  | 124
No125_ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部ｱﾙﾐ水切の落下 |  | ● |  | 125
No126_軒天石材（花こう岩 t30）の剥落 |  | ● |  | 126
No127_屋上防水施工不備による漏水 |  | 〇 |  | 127
No128_天井内装不燃木に白華が散見 |  | 〇 |  | 128
No129_直張り岩綿吸音板天井に固定された照明器具の下がり |  |  |  | 129
No130_再生ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷの割れと反り上がり |  | ● |  | 130
No131_高圧ｴｺｹｰﾌﾞﾙのｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ現象による地絡停電 |  |  |  | 131
No132_外壁ECPｼｰﾘﾝｸﾞ目地面のひび割れ及び漏水 |  | 〇 |  | 132
No133_掘削土・植栽土壌利用時の不備 |  |  |  | 133
No134_外壁塗装の剥がれ |  | 〇 |  | 134
No135_間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品取り合い部ｸﾗｯｸ |  | ● |  | 135
No136_免震ｸﾘｱﾗﾝｽ不備（他、顧客要求事項対応不十分、法令不適合等） |  | ● |  | 136
No137_折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の紫外線劣化 |  | ● |  | 137
No138_大判床ﾀｲﾙ施工不備による撓み・沈み不具合 |  | ● |  | 138
No139_排煙免除規定不備他法令規定の未達 |  | ● |  | 139
No140_金属屋根板亀裂による漏水 |  | ● |  | 140
No141_室内各所でのカビ発生 |  | ● |  | 141
No142_外装ﾏﾘｵﾝを固定するｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄの破断 |  | 〇 |  | 142
No143_外構・半たわみ舗装各所のひび割れ |  | ● |  | 143
No144_ﾏﾝｼｮﾝ隔て板の強風破損 |  | ● |  | 144
No145_強度不足による住戸内木建隠し丁番・多数の破損 |  | ● |  | 145
No146_金属屋根・棟包みｼﾞｮｲﾝﾄ固定ﾋﾞｽの浮き |  | 〇 |  | 146
No147_住戸内床大判ﾀｲﾙの浮き(LD、廊下、洗面、等) |  | 〇 |  | 147
No148_金属屋根漏水＊ﾄﾗﾌﾞﾙ情報顕在化の遅れ |  | 〇 |  | 148
No149_外壁ｻｲﾝの落下 |  | 〇 |  | 149
No150_最上階ｺﾞﾝﾄﾞﾗﾚｰﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの発錆・破断 |  |  |  | 150
No151_外装PC板・GRC板表面の無機質塗膜劣化（ｾﾗｸﾞﾘｰﾝ） |  | 〇 |  | 151
No152_屋上設備基礎(RC)のひび割れ |  |  |  | 152
No153_断熱材仕様変更ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 153
No154_ECP取合い部での異音 |  | 〇 |  | 154

## Sheet4
未入力 | シート
参考資料（出典根拠のみ） 項目化されていない | シート
項目化されている | シート
合計シート（●：対象）
失敗に学ぶ |  | DR データベ-スへ （Aのみ） | 記載確認
No3 PC外壁柱型内側結露による室内水漏れ（断熱不備） |  | ● |  | 3
No7 ﾀｲﾙ浮き（構造ｽﾘｯﾄの上にﾀｲﾙ張り） |  | ● |  | 7
No9 長尺ｼｰﾄ下地のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の破砕 |  | ● |  | 9
No14 契約内容不備によるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの砂飛散ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 14
No15 塗床の膨れ |  | ● |  | 15
No16 共同浴室からの漏水 |  | ● |  | 16
No18 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ (弾性接着剤使用）の浮き |  | ● |  | 18
No19 ﾒﾝﾃﾊﾟｲﾌﾟ足元からの屋根漏水 |  | ● |  | 19
No20 ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ住戸内装の不具合（戸境間仕切りの軋み音） |  | ● |  | 20
No24 壁面看板の強風による飛散 |  | ● |  | 24
No26 免震ｸﾘｱﾗﾝｽ確保の一部不備 |  | ● |  | 26
No30 ｱﾙﾐ手摺の不具合 |  | ● |  | 30
No31 既製品トップライト漏水 |  | ● |  | 31
No33 外壁ｻｲﾝの落下 |  | ● |  | 33
No34 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面の凹凸ゆがみ |  | ● |  | 34
No35 外装漏水（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ） |  | ● |  | 35
No36 外壁ﾀｲﾙの剥落（下地ﾓﾙﾀﾙと躯体界面不具合） |  | ● |  | 36
No40 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞの軟化（横浜ｺﾞﾑ1997～2012年製造品） |  | ● |  | 40
No42 鉄骨造ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内での結露漏水 |  | ● |  | 42
No43 耐火塗料の剥離（外部） |  | ● |  | 43
No45 大判床ﾀｲﾙ(600角）のせり上がりによる割れ |  | ● |  | 45
No46 内装 せっ こうﾎﾞ ｰﾄこうﾎﾞ ｰﾄ水平ｼﾞｮｲﾝﾄ部のひび割れ |  | ● |  | 46
No48 Low -Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽの熱割れ |  | ● |  | 48
No51 可動間仕切り引戸（ﾚｰﾙ式）の転倒 |  | ● |  | 51
No52 横連窓PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）ｻｯｼｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏水 |  | ● |  | 52
No53 バルコニーの床に発生したひび割れからの漏水 |  | ● |  | 53
No54 外装アルミルーバー内の溜り水滴下 |  | ● |  | 54
No55 エレベータ扉足元の床段差発生 |  | ● |  | 55
No57 屋外ﾌﾟｰﾙ漏水 |  | ● |  | 57
No58 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに面した地下会議室の床のｶﾋﾞ |  | ● |  | 58
No60 共用廊下内壁・ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ（t15・接着工法）の剥落 |  | ● |  | 60
No62 共用廊下の壁ﾎﾞｰﾄﾞにｸﾗｯｸが発生 |  | ● |  | 62
No66 外装ﾌｨﾝ金物の脱落 |  | ● |  | 66
No67 外装ｹｲｶﾙ板の劣化・強風飛散 |  | ● |  | 67
No69 二重折板屋根の 強風による破損 |  | ● |  | 69
No70 床石目地周辺のｼﾐ |  | ● |  | 70
No72 EXP.Jｶﾊﾞｰ強風破損 |  | ● |  | 72
No73 強風によるｶﾞﾗｽ手摺の傾斜（破損） |  | ● |  | 73
No74 外装石張・まぐさ石のはずれ(脱落懸念） |  | ● |  | 74
No75 拡幅道路に面した建物位置の間違い |  | ● |  | 75
No76 ｼｬｯﾀｰ開口上部の鉄骨補強未履行（客先基準） |  | ● |  | 76
No77 ECP腰壁納まり不良による漏水 |  | ● |  | 77
No80 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ屋上ｽﾗﾌﾞ下結露水の滴下 |  | ● |  | 80
No81 勾配金属屋根材の一部破損 |  | ● |  | 81
No83 吸音グラスウールの湿気による異臭 |  | ● |  | 83
No84 ｺﾝｸﾘｰﾄ床ひび割れ・浮き（爆裂）臭化ﾘﾁｳﾑ |  | ● |  | 84
No86 天井ﾎﾞｰﾄﾞ1枚貼り 仕上ｸﾛｽにｸﾗｯｸ |  | ● |  | 86
No93 金属勾配屋根・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部からの漏水 |  | ● |  | 93
No97_ALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ不適によるALC割れ |  | ● |  | 97
No99 ALC冠壁の爆裂（水分滞留） |  | ● |  | 99
No100 住戸バルコニー排水不良 |  | ● |  | 100
No105 屋根ｼｰﾄの強風剥離・飛散 |  | ● |  | 105
No106 屋上ﾙｰﾊﾞｰ脱落（台風15号） |  | ● |  | 106
No108 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ特注色対応によるﾊﾟﾈﾙ仕様変更 |  | ● |  | 108
No109_高層建物外装材等の脱落 |  | ● |  | 109
No110_せせらぎ類似工法の押えｺﾝ・ｸﾗｯｸ＋割れ |  | ● |  | 110
No111_ELVｶｺﾞ内床石の割れ |  | ● |  | 111
No113_外装CW廻りの漏水 |  | ● |  | 113
No114_地下外壁直交取合い壁廻りでの室内漏水 |  | ● |  | 114
No117 ｽﾁｰﾙCW・亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上の表面白ｻﾋﾞ発生 |  | ● |  | 117
No118 居室内梁型化粧材の落下 |  | ● |  | 118
No119 ﾀｲﾙ張りALC外壁のｻｯｼ取合い部漏水 |  | ● |  | 119
No120 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄのひび割れ・白華 |  | ● |  | 120
No121 冷蔵冷凍倉庫床のひび割れ・欠け-1（屋内） |  | ● |  | 121
No122 大雨で空調ドレンから雨水が侵入 |  | ● |  | 122
No123_ﾊﾟﾝﾄﾘｰ吊戸棚の落下 |  | ● |  | 123
No125_ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部ｱﾙﾐ水切の落下 |  | ● |  | 125
No126_軒天石材（花こう岩 t30）の剥落 |  | ● |  | 126
No130_再生ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷの割れと反り上がり |  | ● |  | 130
No135_間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品取り合い部ｸﾗｯｸ |  | ● |  | 135
No136_免震ｸﾘｱﾗﾝｽ不備（他、顧客要求事項対応不十分、法令不適合等） |  | ● |  | 136
No137_折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の紫外線劣化 |  | ● |  | 137
No138_大判床ﾀｲﾙ施工不備による撓み・沈み不具合 |  | ● |  | 138
No139_排煙免除規定不備他法令規定の未達 |  | ● |  | 139
No140_金属屋根板亀裂による漏水 |  | ● |  | 140
No141_室内各所でのカビ発生 |  | ● |  | 141
No143_外構・半たわみ舗装各所のひび割れ |  | ● |  | 143
No144_ﾏﾝｼｮﾝ隔て板の強風破損 |  | ● |  | 144
No145_強度不足による住戸内木建隠し丁番・多数の破損 |  | ● |  | 145
No153_断熱材仕様変更ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 153

## Sheet4 (2)
未入力 | シート
参考資料（出典根拠のみ） 項目化されていない | シート
項目化されている | シート
合計シート（●：対象）
失敗に学ぶ |  | DR データベ-スへ （Aのみ） | 記載確認
No3 PC外壁柱型内側結露による室内水漏れ（断熱不備） |  | ● |  | 3
No7 ﾀｲﾙ浮き（構造ｽﾘｯﾄの上にﾀｲﾙ張り） |  | ● |  | 7
No9 長尺ｼｰﾄ下地のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の破砕 |  | ● |  | 9
No14 契約内容不備によるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの砂飛散ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 14
No15 塗床の膨れ |  | ● |  | 15
No16 共同浴室からの漏水 |  | ● |  | 16
No18 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ (弾性接着剤使用）の浮き |  | ● |  | 18
No19 ﾒﾝﾃﾊﾟｲﾌﾟ足元からの屋根漏水 |  | ● |  | 19
No20 ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ住戸内装の不具合（戸境間仕切りの軋み音） |  | ● |  | 20
No24 壁面看板の強風による飛散 |  | ● |  | 24
No26 免震ｸﾘｱﾗﾝｽ確保の一部不備 |  | ● |  | 26
No30 ｱﾙﾐ手摺の不具合 |  | ● |  | 30
No31 既製品トップライト漏水 |  | ● |  | 31
No33 外壁ｻｲﾝの落下 |  | ● |  | 33
No34 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面の凹凸ゆがみ |  | ● |  | 34
No35 外装漏水（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ） |  | ● |  | 35
No36 外壁ﾀｲﾙの剥落（下地ﾓﾙﾀﾙと躯体界面不具合） |  | ● |  | 36
No40 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞの軟化（横浜ｺﾞﾑ1997～2012年製造品） |  | ● |  | 40
No42 鉄骨造ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内での結露漏水 |  | ● |  | 42
No43 耐火塗料の剥離（外部） |  | ● |  | 43
No45 大判床ﾀｲﾙ(600角）のせり上がりによる割れ |  | ● |  | 45
No46 内装 せっ こうﾎﾞ ｰﾄこうﾎﾞ ｰﾄ水平ｼﾞｮｲﾝﾄ部のひび割れ |  | ● |  | 46
No48 Low -Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽの熱割れ |  | ● |  | 48
No51 可動間仕切り引戸（ﾚｰﾙ式）の転倒 |  | ● |  | 51
No52 横連窓PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）ｻｯｼｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏水 |  | ● |  | 52
No53 バルコニーの床に発生したひび割れからの漏水 |  | ● |  | 53
No54 外装アルミルーバー内の溜り水滴下 |  | ● |  | 54
No55 エレベータ扉足元の床段差発生 |  | ● |  | 55
No57 屋外ﾌﾟｰﾙ漏水 |  | ● |  | 57
No58 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに面した地下会議室の床のｶﾋﾞ |  | ● |  | 58
No60 共用廊下内壁・ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ（t15・接着工法）の剥落 |  | ● |  | 60
No62 共用廊下の壁ﾎﾞｰﾄﾞにｸﾗｯｸが発生 |  | ● |  | 62
No66 外装ﾌｨﾝ金物の脱落 |  | ● |  | 66
No67 外装ｹｲｶﾙ板の劣化・強風飛散 |  | ● |  | 67
No69 二重折板屋根の 強風による破損 |  | ● |  | 69
No70 床石目地周辺のｼﾐ |  | ● |  | 70
No72 EXP.Jｶﾊﾞｰ強風破損 |  | ● |  | 72
No73 強風によるｶﾞﾗｽ手摺の傾斜（破損） |  | ● |  | 73
No74 外装石張・まぐさ石のはずれ(脱落懸念） |  | ● |  | 74
No75 拡幅道路に面した建物位置の間違い |  | ● |  | 75
No76 ｼｬｯﾀｰ開口上部の鉄骨補強未履行（客先基準） |  | ● |  | 76
No77 ECP腰壁納まり不良による漏水 |  | ● |  | 77
No80 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ屋上ｽﾗﾌﾞ下結露水の滴下 |  | ● |  | 80
No81 勾配金属屋根材の一部破損 |  | ● |  | 81
No83 吸音グラスウールの湿気による異臭 |  | ● |  | 83
No84 ｺﾝｸﾘｰﾄ床ひび割れ・浮き（爆裂）臭化ﾘﾁｳﾑ |  | ● |  | 84
No86 天井ﾎﾞｰﾄﾞ1枚貼り 仕上ｸﾛｽにｸﾗｯｸ |  | ● |  | 86
No93 金属勾配屋根・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部からの漏水 |  | ● |  | 93
No97_ALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ不適によるALC割れ |  | ● |  | 97
No99 ALC冠壁の爆裂（水分滞留） |  | ● |  | 99
No100 住戸バルコニー排水不良 |  | ● |  | 100
No105 屋根ｼｰﾄの強風剥離・飛散 |  | ● |  | 105
No106 屋上ﾙｰﾊﾞｰ脱落（台風15号） |  | ● |  | 106
No108 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ特注色対応によるﾊﾟﾈﾙ仕様変更 |  | ● |  | 108
No109_高層建物外装材等の脱落 |  | ● |  | 109
No110_せせらぎ類似工法の押えｺﾝ・ｸﾗｯｸ＋割れ |  | ● |  | 110
No111_ELVｶｺﾞ内床石の割れ |  | ● |  | 111
No113_外装CW廻りの漏水 |  | ● |  | 113
No114_地下外壁直交取合い壁廻りでの室内漏水 |  | ● |  | 114
No117 ｽﾁｰﾙCW・亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上の表面白ｻﾋﾞ発生 |  | ● |  | 117
No118 居室内梁型化粧材の落下 |  | ● |  | 118
No119 ﾀｲﾙ張りALC外壁のｻｯｼ取合い部漏水 |  | ● |  | 119
No120 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄのひび割れ・白華 |  | ● |  | 120
No121 冷蔵冷凍倉庫床のひび割れ・欠け-1（屋内） |  | ● |  | 121
No122 大雨で空調ドレンから雨水が侵入 |  | ● |  | 122
No123_ﾊﾟﾝﾄﾘｰ吊戸棚の落下 |  | ● |  | 123
No125_ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部ｱﾙﾐ水切の落下 |  | ● |  | 125
No126_軒天石材（花こう岩 t30）の剥落 |  | ● |  | 126
No130_再生ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷの割れと反り上がり |  | ● |  | 130
No135_間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品取り合い部ｸﾗｯｸ |  | ● |  | 135
No136_免震ｸﾘｱﾗﾝｽ不備（他、顧客要求事項対応不十分、法令不適合等） |  | ● |  | 136
No137_折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の紫外線劣化 |  | ● |  | 137
No138_大判床ﾀｲﾙ施工不備による撓み・沈み不具合 |  | ● |  | 138
No139_排煙免除規定不備他法令規定の未達 |  | ● |  | 139
No140_金属屋根板亀裂による漏水 |  | ● |  | 140
No141_室内各所でのカビ発生 |  | ● |  | 141
No143_外構・半たわみ舗装各所のひび割れ |  | ● |  | 143
No144_ﾏﾝｼｮﾝ隔て板の強風破損 |  | ● |  | 144
No145_強度不足による住戸内木建隠し丁番・多数の破損 |  | ● |  | 145
No153_断熱材仕様変更ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 153

## Sheet4 (3)
未入力 | シート
参考資料（出典根拠のみ） 項目化されていない | シート
項目化されている | シート
合計シート（●：対象）
失敗に学ぶ |  | DR データベ-スへ （Aのみ） | 記載確認
No3 PC外壁柱型内側結露による室内水漏れ（断熱不備） |  | ● |  | 3
No7 ﾀｲﾙ浮き（構造ｽﾘｯﾄの上にﾀｲﾙ張り） |  | ● |  | 7
No9 長尺ｼｰﾄ下地のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の破砕 |  | ● |  | 9
No14 契約内容不備によるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの砂飛散ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 14
No15 塗床の膨れ |  | ● |  | 15
No16 共同浴室からの漏水 |  | ● |  | 16
No18 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ (弾性接着剤使用）の浮き |  | ● |  | 18
No19 ﾒﾝﾃﾊﾟｲﾌﾟ足元からの屋根漏水 |  | ● |  | 19
No20 ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ住戸内装の不具合（戸境間仕切りの軋み音） |  | ● |  | 20
No24 壁面看板の強風による飛散 |  | ● |  | 24
No26 免震ｸﾘｱﾗﾝｽ確保の一部不備 |  | ● |  | 26
No30 ｱﾙﾐ手摺の不具合 |  | ● |  | 30
No31 既製品トップライト漏水 |  | ● |  | 31
No33 外壁ｻｲﾝの落下 |  | ● |  | 33
No34 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面の凹凸ゆがみ |  | ● |  | 34
No35 外装漏水（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ） |  | ● |  | 35
No36 外壁ﾀｲﾙの剥落（下地ﾓﾙﾀﾙと躯体界面不具合） |  | ● |  | 36
No40 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞの軟化（横浜ｺﾞﾑ1997～2012年製造品） |  | ● |  | 40
No42 鉄骨造ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内での結露漏水 |  | ● |  | 42
No43 耐火塗料の剥離（外部） |  | ● |  | 43
No45 大判床ﾀｲﾙ(600角）のせり上がりによる割れ |  | ● |  | 45
No46 内装 せっ こうﾎﾞ ｰﾄこうﾎﾞ ｰﾄ水平ｼﾞｮｲﾝﾄ部のひび割れ |  | ● |  | 46
No48 Low -Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽの熱割れ |  | ● |  | 48
No51 可動間仕切り引戸（ﾚｰﾙ式）の転倒 |  | ● |  | 51
No52 横連窓PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）ｻｯｼｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏水 |  | ● |  | 52
No53 バルコニーの床に発生したひび割れからの漏水 |  | ● |  | 53
No54 外装アルミルーバー内の溜り水滴下 |  | ● |  | 54
No55 エレベータ扉足元の床段差発生 |  | ● |  | 55
No57 屋外ﾌﾟｰﾙ漏水 |  | ● |  | 57
No58 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに面した地下会議室の床のｶﾋﾞ |  | ● |  | 58
No60 共用廊下内壁・ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ（t15・接着工法）の剥落 |  | ● |  | 60
No62 共用廊下の壁ﾎﾞｰﾄﾞにｸﾗｯｸが発生 |  | ● |  | 62
No66 外装ﾌｨﾝ金物の脱落 |  | ● |  | 66
No67 外装ｹｲｶﾙ板の劣化・強風飛散 |  | ● |  | 67
No69 二重折板屋根の 強風による破損 |  | ● |  | 69
No70 床石目地周辺のｼﾐ |  | ● |  | 70
No72 EXP.Jｶﾊﾞｰ強風破損 |  | ● |  | 72
No73 強風によるｶﾞﾗｽ手摺の傾斜（破損） |  | ● |  | 73
No74 外装石張・まぐさ石のはずれ(脱落懸念） |  | ● |  | 74
No75 拡幅道路に面した建物位置の間違い |  | ● |  | 75
No76 ｼｬｯﾀｰ開口上部の鉄骨補強未履行（客先基準） |  | ● |  | 76
No77 ECP腰壁納まり不良による漏水 |  | ● |  | 77
No80 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ屋上ｽﾗﾌﾞ下結露水の滴下 |  | ● |  | 80
No81 勾配金属屋根材の一部破損 |  | ● |  | 81
No83 吸音グラスウールの湿気による異臭 |  | ● |  | 83
No84 ｺﾝｸﾘｰﾄ床ひび割れ・浮き（爆裂）臭化ﾘﾁｳﾑ |  | ● |  | 84
No86 天井ﾎﾞｰﾄﾞ1枚貼り 仕上ｸﾛｽにｸﾗｯｸ |  | ● |  | 86
No93 金属勾配屋根・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部からの漏水 |  | ● |  | 93
No97_ALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ不適によるALC割れ |  | ● |  | 97
No99 ALC冠壁の爆裂（水分滞留） |  | ● |  | 99
No100 住戸バルコニー排水不良 |  | ● |  | 100
No105 屋根ｼｰﾄの強風剥離・飛散 |  | ● |  | 105
No106 屋上ﾙｰﾊﾞｰ脱落（台風15号） |  | ● |  | 106
No108 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ特注色対応によるﾊﾟﾈﾙ仕様変更 |  | ● |  | 108
No109_高層建物外装材等の脱落 |  | ● |  | 109
No110_せせらぎ類似工法の押えｺﾝ・ｸﾗｯｸ＋割れ |  | ● |  | 110
No111_ELVｶｺﾞ内床石の割れ |  | ● |  | 111
No113_外装CW廻りの漏水 |  | ● |  | 113
No114_地下外壁直交取合い壁廻りでの室内漏水 |  | ● |  | 114
No117 ｽﾁｰﾙCW・亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上の表面白ｻﾋﾞ発生 |  | ● |  | 117
No118 居室内梁型化粧材の落下 |  | ● |  | 118
No119 ﾀｲﾙ張りALC外壁のｻｯｼ取合い部漏水 |  | ● |  | 119
No120 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄのひび割れ・白華 |  | ● |  | 120
No121 冷蔵冷凍倉庫床のひび割れ・欠け-1（屋内） |  | ● |  | 121
No122 大雨で空調ドレンから雨水が侵入 |  | ● |  | 122
No123_ﾊﾟﾝﾄﾘｰ吊戸棚の落下 |  | ● |  | 123
No125_ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部ｱﾙﾐ水切の落下 |  | ● |  | 125
No126_軒天石材（花こう岩 t30）の剥落 |  | ● |  | 126
No130_再生ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷの割れと反り上がり |  | ● |  | 130
No135_間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品取り合い部ｸﾗｯｸ |  | ● |  | 135
No136_免震ｸﾘｱﾗﾝｽ不備（他、顧客要求事項対応不十分、法令不適合等） |  | ● |  | 136
No137_折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の紫外線劣化 |  | ● |  | 137
No138_大判床ﾀｲﾙ施工不備による撓み・沈み不具合 |  | ● |  | 138
No139_排煙免除規定不備他法令規定の未達 |  | ● |  | 139
No140_金属屋根板亀裂による漏水 |  | ● |  | 140
No141_室内各所でのカビ発生 |  | ● |  | 141
No143_外構・半たわみ舗装各所のひび割れ |  | ● |  | 143
No144_ﾏﾝｼｮﾝ隔て板の強風破損 |  | ● |  | 144
No145_強度不足による住戸内木建隠し丁番・多数の破損 |  | ● |  | 145
No153_断熱材仕様変更ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | 153

## Sheet1 (ルール調整後)
DRデータべースへの項目化状況（失敗に学ぶ） | [5 empty] | セル間の記載事項の関係 | 同一セル内の記載事項の関係
未入力 | 29シート |  |  |  |  | ： AND （かつ） | and 及び or
参考資料（出典根拠のみ） 項目化されていない | 33シート |  |  |  |  | ： OR （または）
項目化されている | 18シート |  |  |  | ：で仕切っているのは資料左からの記入位置を意識
| 合計80シート（●：対象） |  |  |  |  | ：T列に説明ありこの項目は今回対象外 | （ ）は数値入力 | 選択は 入力し定める
[6 empty] | 関連トリガ‐ |  |  |  |  | 岩渕ｐｐｔ
失敗に学ぶ |  | DR データベ-スへ （Aのみ） | 記載確認 | 性能FS | 性能FS２ | 案件基本情報 | 外部仕上げ | 内部仕上げ
No1 湿度設定不備による天井内ﾀﾞｸﾄ結露（冬期） |  |  | M | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー | ー | ー |  | 1
No2 根巻配筋仕様間違い（鉄骨柱脚部配筋） |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 2
No3 PC外壁柱型内側結露による室内水漏れ（断熱不備） |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー | 外壁：ＰＣ版 or ECP | ー |  | 3
No4 鋼製床材固定金物の落下（固定金具のﾎﾞﾙﾄ緩み） |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 4
No5 化粧打放し外壁のPｺﾝ埋めﾓﾙﾀﾙの剥落 |  |  | 施工 | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：打放し | ー |  | 5
No6 ｺﾝｸﾘｰﾄの不具合：膨張材の遅れ反応による塗床膨れ |  |  | S | ー |  | ー | ー | 床：塗床 |  | 6
No7 ﾀｲﾙ浮き（構造ｽﾘｯﾄの上にﾀｲﾙ張り） |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：タイル and 構造スリット | ー |  | 7
No8 消火配管からの大量漏水（配管すっぽ抜け） |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 8
No9 長尺ｼｰﾄ下地のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の破砕 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 床：長尺塩ビシート |  | 9
No10 長尺塩ビシートに接着面のマーキングが染み出し |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | 床：長尺塩ビシート |  | 10
No11 ﾄﾗｽ筋付ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄのｺﾝｸﾘｰﾄ梁取合部不具合 |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 11
No12 梁底ｺﾝｸﾘｰﾄの一部剥離（強度打ち分け部の躯体不具合） |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 12
No13 構造ｽﾘｯﾄの設置洩れ |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 13
No14 契約内容不備によるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの砂飛散ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | ● |  | ー |  | ー | 外構：グラウンド | ー |  | 14
No15 塗床の膨れ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 床：塗床 |  | 15
No16 共同浴室からの漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 室名：浴室 |  | 16
No17 PC杭の未固結試料の強度不足と採取トラブル |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 17
No18 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ (弾性接着剤使用）の浮き |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：タイル | ー |  | 18
No19 ﾒﾝﾃﾊﾟｲﾌﾟ足元からの屋根漏水 |  | ● |  | 屋根： 金属屋根 |  | ー | 屋根：勾配屋根 and メンテパイプ | ー |  | 19
No20 ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ住戸内装の不具合（戸境間仕切りの軋み音） |  | ● |  | 音：室内騒音 |  | 集合住宅 or ホテル | ー | ー |  | 20
No21 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ手摺の下地不良 |  | 〇 |  | ー |  | ー | ー | 室名：トイレ and 備考：手摺 |  | 21
No22 集合住宅内装のｶﾋﾞ（断熱発泡ｳﾚﾀﾝ厚不足） |  |  | 施工 | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー | ー | 壁：発砲ウレタンOR天井：発砲ウレタン |  | 22
No23 外構地盤沈下（既存地下躯体部） |  |  | S | 地盤土地：地盤沈下 |  | ー | ー | ー |  | 23
No24 壁面看板の強風による飛散 |  | ● |  |  | Ⅰ：３：ｄ） 袖看板 | ー | 外壁：袖看板 | ー |  | 24
No25 ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙの腐食 |  | 〇 | 注意 | ー |  | ー | 外壁：アルミパンチングメタル | ー |  | 25
No26 免震ｸﾘｱﾗﾝｽ確保の一部不備 |  | ● |  | 地震：免震 |  | ー | ー | ー |  | 26
No27 空調ﾌﾞﾘｰｽﾞﾗｲﾝの落下 |  |  | M | ー |  | ー | ー | 備考：ブリーズライン |  | 27
No28 吸音ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄの剥落 |  |  | 施工 | 音：室内騒音 |  | ー | ー | 天井：グラスウールマット |  | 28
No29 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ外壁の漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：金属サイディング | ー |  | 29
No30 ｱﾙﾐ手摺の不具合 |  | ● |  | ー |  | 集合住宅 | 外装：アルミ手摺 | ー |  | 30
No31 既製品トップライト漏水 |  | ● |  | 屋根： 金属屋根 |  | ー | 屋根：折版屋根 and トップライト | ー |  | 31
No32 排水竪管最下部の破断 |  |  | M | ー |  | ー | 排水竪管 | ー | ×：設備図他 | 32
No33 外壁ｻｲﾝの落下 |  | ● |  |  | Ⅰ：３：ｄ） 袖看板 | ー | 外壁：サイン or 看板 | ー |  | 33
No34 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面の凹凸ゆがみ |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：金属サンドイッチパネル and 発泡ウレタン | ー |  | 34
No35 外装漏水（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ） |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：金属サンドイッチパネル | ー |  | 35
No36 外壁ﾀｲﾙの剥落（下地ﾓﾙﾀﾙと躯体界面不具合） |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：タイル | ー |  | 36
No37 高圧引込地絡開放（停電） |  |  | E | ー |  | ー | ー | ー |  | 37
No38 外壁からの漏水（RC造・開口部廻りひび割れ） |  | ● |  | ー |  | ＲC造 | 外壁：RC and 吹付タイル and 開口目地 | ー |  | 38
No39 GRC打込みﾀｲﾙの剥離・ひび割れ（ｼﾗｽ材軽量骨材） |  |  | 施工 | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：GRCand打込みタイル | ー |  | 39
No40 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞの軟化（横浜ｺﾞﾑ1997～2012年製造品） |  | ● | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 40
No41 天井走行ｸﾚｰﾝ ｸﾘｱﾗﾝｽ不足(労基署指摘) |  | ● |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 41
No42 鉄骨造ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内での結露漏水 |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | デ－タセンタ－ | 屋根〈パラペット〉 | ー |  | 42
No43 耐火塗料の剥離（外部） |  | ● |  | ー |  | ー | 外装：耐火塗料 | ー |  | 43
No44 外壁ﾀｲﾙの浮き（社内標準改正前） |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外壁：タイル | ー |  | 44
No45 大判床ﾀｲﾙ(600角）のせり上がりによる割れ |  | ● |  | ー |  | ー | 床：大判タイル | 床：大判タイル |  | 45
No46 内装 せっ こうﾎﾞ ｰﾄこうﾎﾞ ｰﾄ水平ｼﾞｮｲﾝﾄ部のひび割れ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 内装 ボード壁 --ガイドラインへ |  | 46
No47 天井内ﾌﾗｯﾄﾃﾞｷの一部脱落（剥れ） |  |  | 施工 | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：デッキ | ー |  | 47
No48 Low -Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽの熱割れ |  | ● |  | ー |  | ー | 外装〈主要開口部〉：LOW-Eガラス | ー |  | 48
No49 基礎梁（ﾒｯｼｭ型枠）ｺﾝｸﾘｰﾄ充填不足 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 49
No50 改修工事のあと施工ｱﾝｶｰ埋込み深さ不足 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー |  |  | 50
No51 可動間仕切り引戸（ﾚｰﾙ式）の転倒 |  | ● |  | ー |  | 教育施設 | ー | 備考：可動間仕切り |  | 51
No52 横連窓PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）ｻｯｼｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：PCカーテンウォール or 横連窓サッシ | ー |  | 52
No53 バルコニーの床に発生したひび割れからの漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外装:RCバルコニー or RC庇 | ー |  | 53
No54 外装アルミルーバー内の溜り水滴下 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：アルミルーバー | ー |  | 54
No55 エレベータ扉足元の床段差発生 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 室名：ELV or ELV機械室 |  | 55
No56 ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ（鋼矢板）隙間からの土砂流入＋周辺地盤陥没 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 56
No57 屋外ﾌﾟｰﾙ漏水 |  | ● |  | ー |  | 学校・宿泊施設 | プール | ー |  | 57
No58 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに面した地下会議室の床のｶﾋﾞ |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー | 外構：ドライエリア | 地下階 :会議室 or 倉庫 | ×：内部仕上表の表記確認 | 58
No59 既製杭使用部材の取り違え |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 59
No60 共用廊下内壁・ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ（t15・接着工法）の剥落 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 壁：石張り and 接着剤貼り |  | 60
No61 ｶﾞﾗｽ清掃による不具合（白濁） |  | 〇 | 施工 改修 | ー |  | ー | ー | ー |  | 61
No62 共用廊下の壁ﾎﾞｰﾄﾞにｸﾗｯｸが発生 |  | ● |  | ー |  | 集合住宅 | ー | 室名：共用廊下 |  | 62
No63 ｱﾙﾐ三層管継手圧縮施工忘れによる冷温水管の漏水 |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 63
No64 JKｾﾗｲﾀﾞｰ（ﾀｲﾙ剥離防止塗材）の白濁 |  | 〇 | 施工 改修 | ー |  | ー | 外壁：タイル | ー |  | 64
No65 鋼管翼杭（NSｴｺﾊﾟｲﾙ）杭頭部の破損 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 65
No66 外装ﾌｨﾝ金物の脱落 |  | ● |  | ー |  | ー | 外装：アルミサッシ or フィン | ー |  | 66
No67 外装ｹｲｶﾙ板の劣化・強風飛散 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：ケイカル板 | ー |  | 67
No68 既存杭引抜き孔埋戻し不良による芯ずれ |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 68
No69 二重折板屋根の 強風による破損 |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ 10 ）m/s以上 |  | ー | 屋根：折版屋根 | ー |  | 69
No70 床石目地周辺のｼﾐ |  | ● |  | ー |  | ー | 床：石張 | ー |  | 70
No71 長時間停電中に非常用発電機が停止 |  |  | E | ー |  | ー | ー | ー |  | 71
No72 EXP.Jｶﾊﾞｰ強風破損 |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ １０ ）m/s以上 |  | ー | 外壁：EXP.J | ー |  | 72
No73 強風によるｶﾞﾗｽ手摺の傾斜（破損） |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ ）m/s以上 |  | 集合住宅 | 外装:ガラス手摺 | ー |  | 73
No74 外装石張・まぐさ石のはずれ(脱落懸念） |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：石貼り | ー |  | 74
No75 拡幅道路に面した建物位置の間違い |  | ● |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 75
No76 ｼｬｯﾀｰ開口上部の鉄骨補強未履行（客先基準） |  | ● |  | ー |  | 物流施設 |  | 防火区画壁 |  | 76
No77 ECP腰壁納まり不良による漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：ECP | ー |  | 77
No78 構造用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ仕様の認識不足による加工違い |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 78
No79 ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ引抜きによる近隣家屋の沈下 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 79
No80 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ屋上ｽﾗﾌﾞ下結露水の滴下 |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | デ－タセンタ－ | ー |  |  | 80
No81 勾配金属屋根材の一部破損 |  | ● |  | 屋根： 金属屋根・風 |  | ー | 屋根：金属屋根 | ー |  | 81
No82 ベントナイト液の敷地外流出（河川への流出） |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 82
No83 吸音グラスウールの湿気による異臭 |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー |  | 天井：グラスウールマット or 壁：グラスウールマット |  | 83
No84 ｺﾝｸﾘｰﾄ床ひび割れ・浮き（爆裂）臭化ﾘﾁｳﾑ |  | ● | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 84
No85 杭鉄筋ﾚﾍﾞﾙ間違いのままｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 85
No86 天井ﾎﾞｰﾄﾞ1枚貼り 仕上ｸﾛｽにｸﾗｯｸ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 天井：ボード1枚貼り |  | 86
No87 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後のRCST鉄骨柱の傾き |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 87
No88 杭打設ﾚﾍﾞﾙの間違い |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 88
No89 屋内設置された「屋外型ｶﾞｽ給湯器」による一酸化炭素中毒 |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 89
No90 土間の圧密沈下 |  |  | S | 地盤土地：地盤沈下 |  | ー | ー | 床：土間 |  | 90
No91 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭の孔壁崩壊 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 91
No92 外壁ﾀｲﾙの剥 |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外装：外壁：タイル | ー |  | 92
No93 金属勾配屋根・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部からの漏水 |  | ● |  | 雨：想定降雨量（ １０ ） ・特別な降雨量の選択0 |  | ー | 屋根：金属屋根 or トップライト | ー |  | 93
No94 構造ｽﾘｯﾄ設置不備（ELV不具合により顕在化） |  |  | 施工 | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：構造スリット | 備考：構造スリット |  | 94
No95 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ継手からの漏水（内装汚損） |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 95
No96 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管巻きだしｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｷからの漏水（内装汚損） |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 96
No97_ALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ不適によるALC割れ |  |  | 施工 | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：ALC | ー |  | 97
No98_寒冷地におけるALC外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ面の塗装の浮き・膨れ |  | 〇 | 施工 | 雪：多雪区域等 |  | 建設地：寒冷地に該当 | 外壁：ALC | ー |  | 98
No99 ALC冠壁の爆裂（水分滞留） |  | ● |  | ー |  | ー | 外装：冠壁 OR ALC | ー |  | 99
No100 住戸バルコニー排水不良 |  | ● |  | ー |  | 支店設計 AND 集合住宅 | 外装：バルコニー | ー |  | 100
No101 床ｽﾗﾌﾞ裏面のｺﾝｸﾘｰﾄ剥落による車両損傷 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 101
No102 浴室排水口からの漏水（湯減り） |  | 〇 |  | ー |  | ー | ー | 室名：浴室 and 備考：在来工法 |  | 102
No103 仮設で設けた配管継手(ｽﾄﾗﾌﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ）からの漏水 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 103
No104 土間埋設排水管破損 |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 104
No105 屋根ｼｰﾄの強風剥離・飛散 |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ ）m/s以上 |  | ー | 屋根〈防水工事〉：デッキ下地シート防水 or ＱLルーフ or DIPS構法 | ー |  | 105
No106 屋上ﾙｰﾊﾞｰ脱落（台風15号） |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ ）m/s以上 |  | ー | 外壁：ルーバー | ー |  | 106
No107 雨水排水計画不備による施設冠水懸念 |  |  |  | 雨：最大降雨量・計測場所 （ ）・・・・・ |  | 既存増築 | 既存部の排水 | ー | ×：他図面判断 | 107
No108 外壁ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ特注色対応によるﾊﾟﾈﾙ仕様変更 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：SWP and 特注色 | ー |  | 108
No109_高層建物外装材等の脱落 |  | ● |  | ー |  | 集合住宅 | 外壁：手摺 or ルーバー or PC | ー |  | 109
No110_せせらぎ類似工法の押えｺﾝ・ｸﾗｯｸ＋割れ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 備考：せせらぎ工法 |  | 110
No111_ELVｶｺﾞ内床石の割れ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 室名：ELV and 床：石貼り |  | 111
No112_機械排煙定期点検対応不備による天井落下」 |  |  | M | ー |  | ー | ー | ー |  | 112
No113_外装CW廻りの漏水 |  |  | 監理時 | 雨：最大降雨量・計測場所 （ ）・・・・・ |  | ー | 外装〈主要開口部〉：CW | ー |  | 113
No114_地下外壁直交取合い壁廻りでの室内漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：地下外壁 | ー |  | 114
No115_屋上駐車場へのｽﾛｰﾌﾟ床ｸﾗｯｸと漏水 |  |  | S | ー |  | 物流施設・物販施設 | 車路スロープ | 車路スロープ |  | 115
No116 天井固定設備（無影灯）架台振れ止め未設置によるｶﾞﾀﾂｷ不具合 |  |  | E | ー |  | 病院 | ー | 室名：手術室AND備考：無影灯 |  | 116
No117 ｽﾁｰﾙCW・亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上の表面白ｻﾋﾞ発生 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：亜鉛ﾒｯｷ下地ﾘﾝ酸処理仕上 | ー |  | 117
No118 居室内梁型化粧材の落下 |  | 〇 |  | ー |  | ー | ー | 備考：梁型化粧材 |  | 118
No119 ﾀｲﾙ張りALC外壁のｻｯｼ取合い部漏水 |  | ● |  | ー |  | ー | 外壁：タイル張りALC | ー |  | 119
No120 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄのひび割れ・白華 |  | ● |  | ー |  | RC造 | 屋根〈パラペット〉： 目地ピッチ | ー |  | 120
No121 冷蔵冷凍倉庫床のひび割れ・欠け-1（屋内） |  | ● |  | ー |  | 食品工場 or 冷凍冷蔵庫 | ー | ー |  | 121
No122 大雨で空調ドレンから雨水が侵入 |  | 〇 | M | 雨：想定降雨量（ ） ・特別な降雨量の選択・・ |  | ー |  | ー |  | 122
No123_ﾊﾟﾝﾄﾘｰ吊戸棚の落下 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 備考：吊戸棚 |  | 123
No124_場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭・品確法要求ｶﾌﾞﾘ不足 |  |  | 施工 | ー |  | ー | ー | ー |  | 124
No125_ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部ｱﾙﾐ水切の落下 |  | ● |  | ー |  | ー | 外装:アルミ化粧水切 | ー |  | 125
No126_軒天石材（花こう岩 t30）の剥落 |  | ● |  | ー |  | ー | 外装：軒天：石張 | ー |  | 126
No127_屋上防水施工不備による漏水 |  | 〇特記反映済 | 施工 | ー |  | ー | 屋根〈防水工事〉：アスファルト防水 |  |  | 127
No128_天井内装不燃木に白華が散見 |  | 〇 |  | ー |  | ー | ー | 天井：不燃木 |  | 128
No129_直張り岩綿吸音板天井に固定された照明器具の下がり |  | 〇 |  | ー |  | ー | ー | 天井：直張り岩綿吸音板 |  | 129
No130_再生ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷの割れと反り上がり |  | ● |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 130
No131_高圧ｴｺｹｰﾌﾞﾙのｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ現象による地絡停電 |  |  | E | ー |  | ー | ー | ー |  | 131
No132_外壁ECPｼｰﾘﾝｸﾞ目地面のひび割れ及び漏水 |  | 〇特記反映済 |  | ー |  | ー | 外装〈外装仕上げ〉：外壁：ECP | ー |  | 132
No133_掘削土・植栽土壌利用時の不備 |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外構〈植栽〉：掘削土 or 植栽土壌 | ー |  | 133
No134_外壁塗装の剥がれ |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外部塗装：水性ｼﾘｹｰﾄ塗料 or タフマックス | ー |  | 134
No135_間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品取り合い部ｸﾗｯｸ |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 天井：間接照明用ﾎﾞｰﾄﾞ成型品下地 |  | 135
No136_免震ｸﾘｱﾗﾝｽ不備（他、顧客要求事項対応不十分、法令不適合等） |  | ● |  | 地震：免震 |  | ー | ー | ー |  | 136
No137_折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の紫外線劣化 |  | ● |  | ー |  | ー | 屋根：折版屋根 | 備考：折板裏貼り・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 |  | 137
No138_大判床ﾀｲﾙ施工不備による撓み・沈み不具合 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 床：大判タイル |  | 138
No139_排煙免除規定不備他法令規定の未達 |  | 〇 | 改修 | ー |  | 改修 | ー | 排煙 | × ：設備図の表記 | 139
No140_金属屋根板亀裂による漏水 |  |  | 施工 | ー |  | ー | 屋根：金属屋根 | ー |  | 140
No141_室内各所でのカビ発生 |  | ● |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー | ー | 備考：機械換気 or 湿度成り行き | × ：設備図の表記 | 141
No142_外装ﾏﾘｵﾝを固定するｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄの破断 |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外壁：金属マリオン | ー |  | 142
No143_外構・半たわみ舗装各所のひび割れ |  | ● |  | 地盤土地：不同沈下対策 外構 |  | ー | 外構：周構内道路 or 舗装 or 半撓み舗装 | ー |  | 143
No144_ﾏﾝｼｮﾝ隔て板の強風破損 |  | ● |  | 風：風圧力の設定 設計用基準風速Vs（ ）m/s以上 | Ⅰ：３：b） バルコニー手摺・隔て板 | 集合住宅 | 外装:隔て板 | ー |  | 144
No145_強度不足による住戸内木建隠し丁番・多数の破損 |  | ● |  | ー |  | ー | ー | 隠し丁番 （建具表でないと出てこない） | × ：建具表で判断 | 145
No146_金属屋根・棟包みｼﾞｮｲﾝﾄ固定ﾋﾞｽの浮き |  | 〇 | 監理時 | ー |  | ー | 屋根：金属屋根 | ー |  | 146
No147_住戸内床大判ﾀｲﾙの浮き(LD、廊下、洗面、等) |  | 〇 |  | ー |  | 集合住宅 | ー | 室名：住戸 and 床：大判タイル |  | 147
No148_金属屋根漏水＊ﾄﾗﾌﾞﾙ情報顕在化の遅れ |  | 〇 |  |  |  | ー | 屋根：金属屋根 接着工法 | ー |  | 148
No149_外壁ｻｲﾝの落下 |  | 〇 |  |  | Ⅰ：３：ｄ） 袖看板 | ー | 外壁：サイン or 看板 | ー |  | 149
No150_最上階ｺﾞﾝﾄﾞﾗﾚｰﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの発錆・破断 |  |  |  | ー |  | ー | 屋根〈屋上付属物〉：ゴンドラレール | ー |  | 150
No151_外装PC板・GRC板表面の無機質塗膜劣化（ｾﾗｸﾞﾘｰﾝ） |  | 〇 |  | ー |  | ー | 水性ｼﾘｹｰﾄ塗料 or タフマックス or セラグリ-ン | ー |  | 151
No152_屋上設備基礎(RC)のひび割れ |  |  | S | ー |  | ー | ー | ー |  | 152
No153_断熱材仕様変更ﾄﾗﾌﾞﾙ |  | 〇 |  | 気温・湿度・火山 ：結露対策 |  | ー |  | 壁：断熱材 or 発砲ウレタン or 天井：断熱材 or 発砲ウレタン |  | 153
No154_ECP取合い部での異音 |  | 〇 |  | ー |  | ー | 外壁：ECP | ー |  | 154